南通振华重型装备制造有限公司

新增车间实验室及污水处理站技改项目

# 竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

# 本次验收项目为南通振华重型装备制造有限公司新增车间实验室及污水处理站技改项目，项目于2021年10月开始建设，2021年12月1日项目竣工，2021年12月21日项目设备安装调试完成。

# 2021年12月22日，项目正式启动试运行工作，并将试运行信息进行网络公示（拟定试运行时间为2021年12月22日至2021年4月22日）。

1.2施工简况

# 项目配套的环境保护设施与主体工程同步施工、同步投入使用。

# 本项目总投资267万元，其中环保投资118万元，环保投资比例44%。环保设施投资情况见表1。

表1环保设施投资情况

| 序号 | 类别 | 环评预计投资（万元） | 实际投资（万元） | 环保效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理设施 | 110 | 12 | 达标排放 |
| 2 | 废气处理设施 | 1 | 1 | 达标排放 |
| 3 | 噪声处理设施 | 2.5 | 2.5 | 厂界达标 |
| 4 | 固废治理 | 4.5 | 4.5 | 合理处置 |
| 合计 |  | 118 | 118 | / |

1.3验收过程简况

# 南通振华重型装备制造有限公司于2021年12月委托南通绿维环境科技有限公司开展“新增车间实验室及污水处理站技改项目”验收监测报告的编制工作。南通绿维环境科技有限公司于2021年12月对该项目废气、废水、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环境保护设施进行了现场勘查，在现场踏勘和资料研读的基础上编制了验收监测方案。2021年12月30日-31日，江苏裕和检测技术有限公司根据监测方案对本项目开展了现场监测（报告编号：（2021）裕和（综）字第（654））。根据监测结果和现场勘查结果，南通绿维环境科技有限公司于2022年2月编制完成本项目验收监测报告。

# 2022年3月4日，南通振华重型装备制造有限公司组织召开项目验收会，参会的人员包括建设单位代表、验收检测单位代表、环保专业技术专家等人，验收意见于2022年3月4日出具。

2其他环境保护措施的落实情况

# 环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环境管理措施

# 南通振华重型装备制造有限公司建立了完善的环境管理制度，定期进行环境管理检查。

（2）环境监测计划

# 公司已于2019年12月27日申领排污许可证登记表（编号：913206917919590228001R），企业定期开展环境例行监测。

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

# 本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

# 本项目不涉及防护距离及居民搬迁。

2.3其他措施落实情况

# 本项目雨水排放口按规范设置，并悬挂排口标志牌。

3整改工作情况

# 无。

南通振华重型装备制造有限公司

2022年3月4日